## Hoja2
AREA MANTENIMIENTO
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LABORALES
OBRA: REFACCIÓN ELÉCTRICA. PLANTA BAJA Y 2DO PISO.
PLANILLA COMPUTO Y PRESUPUESTO A COTIZAR
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio total | AVANCE FISICO |  |  | AVANCE VALORIZADO
[6 empty] | ANT. | ACT. | ACUM. | ANT. | ACT. | ACUM.
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Se utilizara como obrador aquel recinto que durante la obra no se encuentre afectado a la misma. | GL | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.0 RETIROS Y DEMOLICIONES
2.1 | Se deberán desmontar, retirar todas, cajas de pase, tomas y fichas de luz exteriores existentes que se van a encontrar en desuso. | GL | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.2 | Se deberán desmontar, retirar todos los cable canales y/o caños que no alberguen cableado de datos ni telefonía. | GL | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.3 | Se deberán desmontar y retirar todas las bandejas porta.cables existentes. | GL | 1
3.0 ALBAÑILERÍA
3.1 | Se harán los pases en muros necesarios para el nuevo tendido según anexo n°1, 2 ,3 Y 4. Dejando el entorno sumamente prolijo. Los pases de albañilería en muros tendrán que ser recuadrados. | GL | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
4.1.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA - P.B. - GENERAL
4.1.1 | Provisión y colocación de bandeja porta cables con tapa de 100 mm. ALA: 50 mm. | M | 9 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Provisión y colocación de curva a 90° BPC con tapa de 100 mm. ALA: 50 mm. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Provisión y colocación de bandeja porta cables perforada de 100mm. ALA: 50 mm. Marca homologada: SAMET. | M | 23
4.1.4 | Provisión y colocación de curva a 90° BPC perforada de 100 mm ALA: 50 mm. Marca homologada: SAMET | UNID. | 4
4.1.5 | Provisión y colocación de unión TEE BPC perforada BPC de 100 mm. ALA: 50 mm. Espesor 100 mm. Cantidad: 2 unidades. Marca homologada: SAMET | UNID. | 2
4.2.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA - P.B. - CEIL
4.2.1 | Provisión y colocación de ramal alimentador (SINTENAX) de tablero principal 2do subsuelo al tablero seccional. Se podrán tomar dimensionamientos de longitudes de tramos correspondientes en las respectivas visitas de obra. | GL | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
Tablero gabinete eléctrico:
4.2.2 | Provisión y colocación de gabinete completo de tablero seccional. Deberá contar con contratapa de material aislante eléctrico (acrílico transparente) e identificadores de presencia de tensión (ojos de buey) en la puerta del gabinete. | UNID. | 1
4.2.3 | Provisión y colocación de: llave de corte manual general. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 1. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Toma corriente circuito 1. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.7 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 3. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 3. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.10 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 4. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.11 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 4. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.12 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 5. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.13 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 5. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.14 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 6. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.15 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 6. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.16 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 7. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.17 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 7. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.18 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 8. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.19 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 8. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.20 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial Aire acondicionado. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.21 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Aire Acondicionado circuito 9. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.22 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Aire Acondicionado circuito 10. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.23 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Aire Acondicionado circuito 11. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.24 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial para circuito Luminarias . Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.25 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético para línea Luminarias circuito 12. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.26 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético para línea Luminarias circuito 13. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.27 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético para línea Luminarias circuito 14. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.28 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luces Emergencia circuito 15. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.29 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial para RACK circuito 16. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.30 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético RACK circuito 15. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.31 | Provisión y colocación de 3 circuitos equipados con interruptor diferencial y electromagnético | UNID. | 3 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
Bandejas y distribución general de la instalación eléctrica.
4.2.32 | Provisión y colocación de bandeja porta cables perforada de 100 mm. ALA: 50 mm. | M | 20 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.33 | Provisión y colocación de curva a 90° BPC perforada de 100 mm. ALA: 50 mm. Espesor 100 mm | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.34 | Provisión y colocación de unión TEE BPC perforada BPC de 100 mm. ALA: 50 mm. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.35 | Provisión y colocación de bandeja porta cables con tapa de 100 mm. ALA: 50 | M | 1.5 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.36 | Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 104*104*45 | UNID. | 12 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.37 | Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 61*61*46 | UNID. | 26 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.38 | Provisión y colocación de cajas con borneras, para empalme y derivación de cables eléctricos. | UNID. | 14 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.39 | Provisión y colocación de caño de PVC con doble protección de 3/4. | M | 310 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.40 | Provisión y cableados de sección mínima 2,5 mm para todos los toma corrientes e interruptores graficados en plano. | UNID. | 168 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.41 | Provisión y colocación de tomacorrientes dobles (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para circuitos de toma corriente. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre | UNID. | 86 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.42 | Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para circuito de Aires acondicionados. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. | UNID. | 13 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.43 | Provisión y colocación de tomacorrientes dobles (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para circuito de RACK. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. | UNID. | 2 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.44 | Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para circuito de Luces de Emergencia. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre | UNID. | 4 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.45 | Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para circuitos de Luminarias. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Se deberá dar provisión de energía a todos los artefactos eléctricos a través de un enchufe de tres patas de conexión la lateral con cable TPR dejando 1,20 mts. Aproximado de longitud de cable precintado. Como indica anexo n°10. | UNID. | 42 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2.46 | Provisión y colocación de interruptores de efectos (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.). Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Cantidad: 21 unidades. | UNID. | 21 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA - P.B. - CAICYT Y OCA
4.3.1 | Provisión y colocación de ramal alimentador (SINTENAX) de tablero principal 2do subsuelo al tablero seccional. Se podrán tomar dimensionamientos de longitudes de tramos correspondientes en las respectivas visitas de obra. | GL | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
Tablero gabinete eléctrico:
4.3.2 | Provisión y colocación de gabinete completo de tablero seccional. Deberá contar con contratapa de material aislante eléctrico (acrílico transparente) e identificadores de presencia de tensión (ojos de buey) en la puerta del gabinete. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Provisión y colocación de: llave de corte manual general. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial tomacorriente circuito 1. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.5 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 1. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.6 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.7 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.8 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial luminarias. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.9 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético luminaria circuito 3. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.10 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético luminaria circuito 4. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.11 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luces Emergencia circuito 5. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.12 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial Aire acondicionado. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.13 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Aire Acondicionado circuito 6. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.14 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial Plataforma auto elevadora. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.15 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Plataforma auto elevadora circuito 7. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.16 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial extractor. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.17 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético circuito 8 (Extractor). Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.18 | Provisión y colocación de 3 circuitos equipados con interruptor diferencial y electromagnético | UNID. | 3 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
Bandejas y distribución general de la instalación eléctrica.
4.3.19 | Provisión y colocación de caño de PVC con doble protección de 3/4. | M | 148 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.20 | Provisión y cableados de sección mínima 2,5 mm para todos los toma corrientes e interruptores graficados en plano. | UNID. | 69 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.21 | Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 104*104*45 | UNID. | 2 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.22 | Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 61*61*46 | UNID. | 7 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.23 | Provisión y colocación de tomacorrientes dobles (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para circuitos de tomas. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. | UNID. | 32 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.24 | Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para circuito de Aires acondicionados. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. | UNID. | 3 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.25 | Provisión y colocación de toma corriente simple (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para circuito de Extractor. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.26 | Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para circuito de Luces de Emergencia. | UNID. | 2 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.27 | Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para circuito de Luminarias. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Se deberá dar provisión de energía a todos los artefactos eléctricos a través de un enchufe de tres patas de conexión la lateral con cable TPR dejando 1,20 mts. Aproximado de longitud de cable precintado. Como indica anexo n°10. | UNID. | 25 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3.28 | Provisión y colocación de interruptores de efectos (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.). Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. | UNID. | 6 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA - P.B. - IAM
4.4.1 | Provisión y colocación de ramal alimentador (SINTENAX) de tablero principal 2do subsuelo al tablero seccional. Se podrán tomar dimensionamientos de longitudes de tramos correspondientes en las respectivas visitas de obra. | GL | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
Tablero gabinete eléctrico:
4.4.2 | Provisión y colocación de gabinete completo de tablero seccional. Deberá contar con contratapa de material aislante eléctrico (acrílico transparente) e identificadores de presencia de tensión (ojos de buey) en la puerta del gabinete. | UNID. | 1
4.4.3 | Provisión y colocación de: llave de corte manual general. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.4 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 1. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Toma corriente circuito 1. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.7 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.8 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 3. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.9 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético circuito 3. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.10 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial luminarias. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.11 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético luminaria circuito 4. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.12 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético luminaria circuito 5. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.13 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luces Emergencia circuito 6. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.14 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial Aire Acondicionado. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.15 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Aire Acondicionado circuito 7. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.16 | Provisión y colocación de 3 circuitos equipados con interruptor diferencial y electromagnético | UNID. | 3 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
Bandejas y distribución general de la instalación eléctrica.
4.4.17 | Provisión y colocación de bandeja porta cables perforada de 100 mm. ALA: 50 mm. | M | 13 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.18 | Provisión y colocación de curva a 90° BPC perforada de 100 mm. ALA: 50 mm. | UNID. | 2 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.19 | Provisión y colocación de unión TEE BPC perforada de 100 mm. ALA: 50 mm. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.20 | Provisión y colocación de bandeja porta cables con tapa de 100 mm. ALA: 50 mm. | M | 1.5 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.21 | Provisión y colocación de caño de PVC con doble protección de 3/4. | M | 315 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.22 | Provisión y cableados de sección mínima 2,5 mm para todos los toma corrientes e interruptores graficados en plano. | UNID. | 69 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.23 | Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 104*104*45 | UNID. | 9 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.24 | Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 61*61*46 | UNID. | 18 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.25 | Provisión y colocación de cajas con borneras, para empalme y derivación de cables eléctricos. | UNID. | 6 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.26 | Provisión y colocación de tomacorrientes dobles (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para circuito de tomas. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. | UNID. | 32 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.27 | Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para línea de Aires acondicionados. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. | UNID. | 2 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.28 | Provisión y colocación de tomacorrientes dobles (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para circuito de Luces de Emergencia. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. | UNID. | 3 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.29 | Provisión y colocación de tomacorrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para línea de Luminarias. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Se deberá dar provisión de energía a todos los artefactos eléctricos a través de un enchufe de tres patas de conexión la lateral con cable TPR dejando 1,20 mts. Aproximado de longitud de cable precintado. Como indica anexo n°10. | UNID. | 21 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.4.30 | Provisión y colocación de interruptores de efectos (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.). Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. | UNID. | 11 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.0 INSTALACIÓN ELÉCTRICA - 2do PISO. CENS
4.5.1 | Provisión y colocación de ramal alimentador (SINTENAX) de tablero principal 2do subsuelo al tablero seccional. Se podrán tomar dimensionamientos de longitudes de tramos correspondientes en las respectivas visitas de obra. | GL | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
Tablero gabinete eléctrico:
4.5.2 | Provisión y colocación de gabinete completo de tablero seccional. Deberá contar con contratapa de material aislante eléctrico (acrílico transparente) e identificadores de presencia de tensión (ojos de buey) en la puerta del gabinete. | GL | 1
4.5.3 | Provisión y colocación de: llave de corte manual general. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 1. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.5 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Toma corriente circuito 1. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.6 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.7 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 2. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.8 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 3. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.9 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 4. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.10 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético toma corriente circuito 5. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.11 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial Luminarias. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.12 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luminaria circuito 6. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.13 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luminaria circuito 7. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.14 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luminaria circuito 8. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.15 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luminaria circuito 9. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.16 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Luces Emergencia circuito 10. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.17 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial aire acondicionado. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.18 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Aire Acondicionado circuito 11. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.19 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial ventiladores. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.20 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Ventiladores circuito 12. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.21 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial RACK. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.22 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético RACK circuito 13. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.23 | Provisión y colocación de: Interruptor diferencial Heladera. Marcas homologadas: Siemens, Schneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.24 | Provisión y colocación de: Interruptor Electromagnético Heladera circuito 14. Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB, Moeller. | UNID. | 1
4.5.25 | Provisión y colocación de interruptor para ventilador dentro de tablero | UNID. | 4 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.26 | Provisión y colocación de 3 circuitos equipados con interruptor diferencial y electromagnético | UNID. | 3 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
Bandejas y distribución general de la instalación eléctrica.
4.5.27 | Provisión y colocación de bandeja porta cables perforada. ALA: 50 mm. Espesor 100 mm | M | 41 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.28 | Provisión y colocación de curva a 90° BPC perforada ALA: 50 mm. Espesor 100 mm | UNID. | 2 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.29 | Provisión y colocación de unión TEE BPC perforada BPC. ALA: 50 mm. Espesor 100 mm | UNID. | 2 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.30 | Provisión y colocación de bandeja porta cables con tapa. ALA: 50 mm. Espesor 100 mm | M | 1.5 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.31 | Provisión y colocación de caño de MOP como mínimo ¾ semi pesado. (En distribución de cada sector a partir de bandejas). Toda la instalación deberá tener los accesorios correspondientes (como conectores, uniones, etc.). Cantidad: 400mts. | M | 407 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.32 | Provisión y cableados de sección mínima 2,5 mm para todos los toma corrientes e interruptores graficados en plano. | UNID. | 174 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.33 | Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 104*104*45 | UNID. | 26 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.34 | Provisión y colocación de cajas de pase de PVC exteriores. Marca Roker. 61*61*46 | UNID. | 22 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.35 | Provisión y colocación de cajas con borneras, para empalme y derivación de cables eléctricos. | UNID. | 14 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.36 | Provisión y colocación de tomacorrientes dobles (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.). Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Las cajas serán sin estampar y se mecanizarán en obra. | UNID. | 46 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.37 | Provisión y colocación de toma corrientes simple (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para línea de Aires acondicionados. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Las cajas serán sin estampar y se mecanizarán en obra. | UNID. | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.38 | Provisión y colocación de toma corrientes simple (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para línea de Luces de Emergencia. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Las cajas serán sin estampar y se mecanizarán en obra. | UNID. | 5 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.39 | Provisión y colocación de toma corrientes simples (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.) para circuitos de Luminarias. Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre. Las cajas serán sin estampar y se mecanizarán en obra. Se deberá dar provisión de energía a todos los artefactos eléctricos a través de un enchufe de tres patas de conexión la lateral con cable TPR dejando el cable necesario para conectar a la caja más cercana. aproximado de longitud de cable precintado. Como indica anexo n°10. Los artefactos de iluminación deberán quedar en buen estado de funcionamiento. | UNID. | 59 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.40 | Conexión de luminarias existentes a nueva instalación. Utilizando cable canal en el caso que la ubicación del artefacto quede fuera del recorrido de la cañería MOP. | UNID. | 37 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.41 | Provisión y colocación de interruptor para ventilador existente en oficinas indicadas en plano. | UNID. | 2 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.5.42 | Provisión y colocación de interruptores de efectos (cajas PVC) con accesorios completos (modulo, tapa, etc.). Marcas homologadas: Plasnavi, Cambre | UNID. | 24 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
5.0 TELEFONÍA
5.1 | Se deberán respetar bocas y alargues de telefonía sin cortar línea de ningún teléfono. | GL | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
6.0 DATOS
6.1 | Se deberán respetar bocas y cableado de red sin cortar ni remover cables de ningún sector. | GL | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
7.0 ESCOMBROS Y LIMPIEZA
7.1 | Se deberán retirar todos los escombros resultantes de la obra, embolsados y cerrados. Los volquetes necesarios quedan a cargo del contratista. | GL | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
7.2 | Para los trabajos que generen polvo se deberá utilizar una aspiradora, para aspirar el polvo. Limpieza general del sector. | GL | 1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0